- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- УСТЬ-ХОПЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- УСТЬ-ХОПЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

- СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

№ 13                                                                                       07  июня 2021г.

Об       утверждении        Программы

комплексного       развития    систем

коммунальной         инфраструктуры

Усть-Хоперского  сельского   поселения

Серафимовичского муниципального

района     Волгоградской      области

на   2021-2024 г.г.

На основании  решения Усть-Хоперского сельского Совета № 13   от 08 мая   2014 г.

«Об утверждении генерального плана и установлении  границ  населенных   пунктов  Усть-Хоперского  сельского  поселения Серафимовичского муниципального района

Волгоградской  области ,  Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2007г. № 316 "Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное  изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций", Усть-Хоперский Сельский Совет

Решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024гг.

2.    Настоящее решение действует с 01.01.2021г. по 08.05.2024 г. и подлежит официальному обнародованию

3.     Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Усть-Хоперского

сельского поселения:                                     С.М. Ананьев.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Хоперского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

на 2021-2024 годы:

Ст. Усть-Хоперская

2021 г.

# ПАСПОРТ

| Наименование программы | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйстваУсть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы: Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»; - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Прогноз социально-экономического развития Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. |
| Заказчик программы | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Цели программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; |
| Сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2021- 2024 годы, |
| Перечень основных мероприятий | комплексное развитие систем водоснабжения; |
| Исполнители программы | Специалисты администрации Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Источники финан-сирования Программы | Областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Усть-Хоперского сельского поселения |
| Экономическая эффективность реализации программы | Положительного экономического эффекта не достигается |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Усть-Хоперского сельского поселения Контроль реализации: Администрация Серафимовичского муниципального района |

## ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Хоперского  сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2024 гг. (Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории Усть-Хоперского сельского поселения.

Для Усть-Хоперского сельского поселения Программа является:

-	инструментом комплексного  управления и оптимизации развития системы коммунальной  инфраструктуры, т.к. позволяет   выявить проблемные точки  и в условиях  ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения  наиболее острых   проблем Усть-Хоперского сельского поселения;

-	инструментом управления (в том числе посредством мониторинга)  предприятиями всех форм собственности,  функционирующими в коммунальной сфере, т.к.  позволяет  влиять  на планы развития и мотивацию этих  организаций  в интересах поселения,  а также  с помощью системы  мониторинга оценивать и контролировать   деятельность данных организаций;

-	необходимой базой для разработки  производственных и инвестиционных  программ  организаций коммунального комплекса, которые  являются обоснованием для установки тарифов;

-	механизмом  эффективного  управления муниципальными расходами, т.к.  позволяет  выявить первоочередные задачи муниципального образования  в сфере   развития  коммунальной инфраструктуры, а  также  выявлять  реальные  направления  расходов  предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

-	необходимым  условием  для  получения  финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в части объектов водоснабжения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА

# УСТЬ-ХОПЕРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Общие сведения

Усть-Хоперское сельское поселение  расположено в западной части Волгоградской области в 320 км от города Волгограда, на  западе относительно центра муниципального района г. Серафимович в 40 км., граничит с Б-Поповским, Большовским, Крутовским сельскими   поселениями и Кумулженским районом .

Занимает  площадь  23.7927 кв. километров.   В   поселении проживают 1.44 человек. Граждане трудоспособного возраста составляют 58% от общей численности населения поселения.

На территории   поселения   расположено   5  населенных пунктов: ст. Усть-Хоперская, х. Бобровский-1, х. Зимовной, х. Рыбный  и х.Избушенский.

Социально-экономические данные

Усть-Хоперское сельское поселение относится  к сельскохозяйственному направлению, а по  природно-сельскохозяйственному  районированию  относится  к сухостойной зоне, выше среднего  обеспеченному теплом, средней биологической  продуктивности. Зима умеренно холодная, лето жаркое, сухое, пыльное.

На территории Усть-Хоперского сельского поселения действуют: два  ИП, 483 личных подсобных  хозяйств.

Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели развития Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2020 год

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1311 |
| Численность экономически активного населения, чел. | 430 |
| Рождаемость, чел./тыс.чел. | 4 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб. | - |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 4233 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб. | 7844 |
| Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб. | 0 |

В поселении функционируют 2 фельдшерско–акушерских пункта,  1 дневная общеобразовательная школа, 1  КДЦ.  На потребительском рынке работают 5  магазинов.

Потенциал развития

Стартовый социально-экономический потенциал

Усть-Хоперское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий  со средним уровнем развития.

Таблица 3.2. Прогноз социально-экономических показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.человек | 1,328 | 1,311 | 1,304 |
| Рождаемость | детей | 3 | 4 | 5 |
| Продолжительность жизни | лет | 67 | 67 | 67 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 11,1 | 11,6 | 12,2 |

# АНАЛИЗ

# ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СКИ

# Усть-Хоперского сельского поселения

Характеристика СКИ

В поселении функционирует основной тип СКИ: водоснабжение.

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов СКИ  Усть-Хоперского сельского поселения

Тарифная политика

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат следующие отрасли:

Водоснабжение.

Общие сведения

Таблица 4.2. Параметры СКИ Усть-Хоперского сельского поселения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м. | 27,1 | 27,1 |
| 2 | Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м. | 551 | 551 |
| 3 | Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: в том числе | шт | - | - |
|  | учета тепла | шт | - | - |
|  | учета электроэнергии | шт | - | - |
|  | учета водоснабжения | шт | - | - |
| 4 | Количество установленных внутридомовых приборов учета холодной воды | шт | 265 | 1 |
| 5 | Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 7 | Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| 8 | Протяженность сетей | км | 13,382 | 13,382 |
| 9 | Мощность водопроводов | тыс.куб.м./сут. | 0,076 | 0,076 |
| 10 | Отпуск воды всем потребителям: | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе населению | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
|  | на хоз.бытовые нужды | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Потребление воды (на 1 жителя), в т.ч.: | м3/год |  |  |
|  | фактическое | м3/год | 17.3 | 17.3 |

Затраты на реализацию Программы и источники финансирования

| № п/п | Отрасль и вид мероприятия | Годы | сум-ма | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Замена водопровод-ных башен |  |  | 250 тыс. руб. замена башни |  |  |  | Бюджет поселения |

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Анализ существующей организации систем водоснабжения

Таблица 5.1. Общие сведения

| Наименование | характеристика |
| --- | --- |
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | АдминистрацияУсть-Хоперского сельского поселения |
| Обслуживающие организации | НСОТ «Хоперское» |
| Количество водозаборов, шт | 7 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 13,382 |

Характеристики источников водоснабжения

Таблица 5.2. Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения |
| Обслуживающие организации (перечислить) | НО |
| Водозаборные станции (открытые, скважинные), шт. | Скважинные – 7 |
| Водоочистные сооружения, шт. | - |
| Протяженность сетей, км. |  |
| Насосные станции, шт. | - |
| Колодцы, шт. | - |
| Задвижки, шт. | - |
| Насосы, шт. | 7 |
| Электродвигатели, шт. | 7 |

С  2009 г. водопроводную систему хуторов Усть-Хоперского сельского поселения обслуживает  НСОТ «Хоперское». (Водопровод находится в 2-ух населенных пунктах: ст. Усть-Хоперская и х. Рыбный). Количество сотрудников – 2 человека,  материально-техническое  оснащение практически отсутствует, разрабатывается программа развития и энергосбережения на 2021-2024г.г.

Водоснабжение хуторов Усть-Хоперского сельского поселения осуществляется  из скважин.  Вода из скважин поступает в водонапорные башни, оборудованные автоматическим устройством отключения насоса. От башни вода самотеком поступает в разводящую сеть и подается потребителям.

Таблица 5.3. Техническое состояние систем (описание, основные проблемы)

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 90 |
| Водоводы | - |
| Водопроводные сети | 80 |
| Насосные станции | - |
| Очистные сооружения | - |

Таблица 5.4. Аварийность

| Наименование | 2020 |
| --- | --- |
| Кол-во аварий на водозаборах, очистных сооружениях, насосных станциях | - |
| Кол-во порывов на сетях, шт. | 5 |

Таблица 5.5. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах

| Наименование | Всего | Установлено |
| --- | --- | --- |
| Точки учета на водозаборах | 0 | 0 |
| Точки учета на водоочистных | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 265 | 1 |
| Здания, где размещаются бюджетные учреждения | 4 | 4 |
| Здания организаций | 0 | 0 |

В индивидуальных  жилых домах , бюджетных организациях установлены приборы учета типа – СГВ-15, СГВ-20, СКВ-20, СКВ-15, В 2010-2020 гг. планируется полностью перейти на учет воды по приборам учета.

Тарифы на 2009г., 2010г., были установлены органами местного самоуправления, согласно заключения комиссии по регулированию тарифов Серафимовичского муниципального района, с учетом предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Отсутствует инвестиционная составляющая и  плата за подключение. Тарифы на 2011-2012 г.г. для НСОТ «Хоперское»   регулируются УРТ Администрации  Волгоградской области.

Планируется  реконструкция действующего магистрального водопровода, что приведет к сокращению потерь, экономии электроэнергии и предоставлению качественных коммунальных услуг.

Таблица 5.6. Основные показатели

| № | Наименование | Единица измерения | Экономически обоснованные затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели |  |  |
| 1 | Подъем воды | т.м3 | 29.55 |
| 2 | Потери при добыче | т.м3 | - |
| 3 | Получено воды со стороны | т.м3 | - |
| 4 | Подано воды в сеть | т.м3 | 29.55 |
| 5 | Неучтенные расходы (потери) | т.м3 | 2.35 |
| 6 | Реализация услуг | т.м3 | 27,2 |
|  | Себестоимость по статьям |  |  |
| 1 | Электроэнергия | тыс. кВт/ч тыс. руб. | 51,8 376.1 |
| 2 | Налоги всего, в том числе: | тыс. руб. | 35,8 |
| 3 | Водный налог | тыс.руб. | 32.4 |
| 4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 63.9 |
| 5 | Ремонт и содержание | тыс.руб. | 20.35 |
|  | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 917.7 |
|  | Производственная себестоимость услуги 1 м3. | руб/м3. | 44.52 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Усть-Хоперского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

величина инвестиций;

изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

изменение затрат на топливно-энергетический комплекс;

изменение эксплуатационных затрат;

чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. 	Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

дополнительных доходов ОКК;

экономии затрат на ТЭР;

экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта в 2020-2024 гг. формируется за счет экономии ТЭР.

Окупаемость такого рода инвестиций носит долгосрочный характер, период окупаемости выходит за рамки настоящего прогнозного периода Программы.

Таблица 5.7. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжение

| Показатель | Сумма | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -) |
| Итого капитальные затраты, т.р. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на воду, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат на ТЭР: |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат, т.р.: |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток, т.р.: |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток нарастающим итогом |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |

# Площадок для хранения ТКО на территории поселения не имеется.

# МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ

Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ

Табл.11.1. Ежегодная структура стоимости мероприятий ПКРСКИ, тыс.руб.

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водо-снабжение | 400,0 |  |  |  | 200,0 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Итого затраты |  |  |  |  |  |

Максимальный годовой размер инвестиций по ПКРСКИ достигает 1,0 млн.руб. (2013г.) Финансирование этого проекта планируется из бюджета поселения.

Таблица 12.1. Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -) |
| Итого капитальные затраты, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на воду, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат на ТЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изменение затрат, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток, т.р.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный денежный поток за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.2. Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. |  |
| Простой срок окупаемости (PBP), т.р. |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. |  |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % |  |

Выводы:

Итоговая экономическая эффективность мероприятий ПКРСКИ Серафимовичского р-на является отрицательной. Инвестиции в целом не окупаются;

Отрицательные показатели связаны с существенными затратами в крупные инфраструктурные проекты: сети водоснабжения (102,5 млн.руб.), очистные сооружения (75 млн.руб.).. Окупаемость данных инвестиций выходит за рамки прогнозного периода Программы;

При привлечении федеральных и региональных субсидий экономическая эффективность ПКРСКИ будет иметь привлекательные инвестиционные параметры.

# Text boxes

Водозабор

Водоснабжение

электроснабжение

Магистральное электроснабжение